## avvertenze
Contabi.van ©
Adeguamento a DLgs 102-2014 e s.m.i. - Strumento per il calcolo della convenienza dell'investimento
Premessa
Scopo e caratteristiche dello strumento
Contabi.van può essere utile a chi, già in possesso di una buona conoscenza della normativa che regolamenta l'argomento, desidera avere conferma o conoscere se l'investimento nell'impianto di termoregolazione e contabilizzazione possiede i requisiti di convenienza economica.
Contabi.van è stato sviluppato per uso interno da Studio Saparo che lo rilascia gratuitamente secondo le condizioni di licenza sotto indicate.
Contabi.van è basato su Microsoft Excel 2016 per cui chi lo utilizza deve disporre del prodotto e di una conoscenza almeno di base dello stesso.
Compatibilità software
Contabi.van è sicuramente compatibile con Microsoft Excel 2016, Excel 2013 ed Excel 2010.
Se salvato come Excel versioni 97, 2003 e 2007 è utilizzabile, ma alcune funzionalità possono essere compromesse. Si consiglia nel caso la massima attenzione nel valutare i risultati dei calcoli.
Non è compatibile attualmente con Microsoft Excel Mobile.
Studio Saparo non ha possibilità di verificare la compatibilità di Contabi.van con prodotti open source alternativi ad Excel. Eventuali feedback in proposito sono molto graditi.
Avvertenza importante
A causa di alcune carenze della normativa e della criticità di alcuni parametri da fissare per il calcolo della convenienza economica, chi non fosse a conoscenza della suddetta e delle nozioni finanziarie alla base della teoria del calcolo del Valore Attuale, deve assolutamente rivolgersi ad un consulente esperto prima di intraprendere qualunque decisione in base ai risultati ottenuti con Contabi.van.
Download e malware
Per consentire il download tramite internet, Contabi.van è stato copiato, esente da malware ed adware, su un server di proprietà di terzi e non gestito da Studio Saparo. È molto ragionevole supporre che il prodotto sia rimasto integro e libero da software indesiderati.
Responsabilità
Studio Saparo ha sviluppato con cura Contabi.van anche perché finalizzato al proprio uso interno.
Studio Saparo ha piacere di condividere disinteressatamente, in spirito di collaborazione e cortesia, con chi apprezza, quanto è stato realizzato.
A seguito di quanto sopra comunicato ed avvertito, chi utilizza Contabi.van accetta che:
  - lo strumento possa contenere involontari errori di progettazione ed errate interpretazioni della normativa;
  - entrambi i suddetti inconvenienti possano causare errori nei risultati;
  - Studio Saparo non possa essere ritenuto responsabile per i danni diretti od indiretti, di nessun genere, derivanti dall’utilizzo di Contabi.van.
Assistenza all'uso e malfunzionamenti
Studio Saparo non offre supporto gratuito per l’utilizzo di Contabi.van.
Eventuali segnalazioni o suggerimenti riguardanti malfunzionamenti, errori di calcolo, omissioni, migliorie sono molto gradite.
Studio Saparo si impegna a esaminare ed eventualmente risolvere o soddisfare quanto segnalatogli in tempi compatibili con gli altri suoi impegni professionali.
Licenza d’uso
Contabi.van è stato sviluppato per uso interno da Studio Saparo che ne conserva la proprietà.
Contabi.van è disponibile, nello stato di fatto (as it is) con licenza freeware.
E' protetto con password da modifiche.
Contabi.van può essere copiato e liberamente utilizzato, senza scadenze. Può essere ridistribuito, ma non è consentito gravare con oneri di nessun genere il ricevente.
Chi decidesse di ridistribuire Contabi.van attraverso internet, è pregato di indirizzare il link alla pagina http://www.studiosaparo.it/contabi_van.htm . Questo consente, solo a fini statistici, il conteggio dei download.
Studio Saparo si riserva la possibilità di cessare in qualunque momento e senza preavviso la distribuzione Contabi.van.

## versioni
Studio Saparo
Contabi.van ©
Adeguamento DLgs 102-2014 e s.m.i. Strumento per il calcolo della convenienza dell'investimento
Versione 4.1 del 9/6/2017
Verifica presenza di nuove versioni
versione | modifica | data
2.1 | pubblicazione | 2016-10-20
2.2 | detrazioni 50% errori di calcolo | 2016-10-25
2.3
2.4 | inserito foglio per calcolo con intervento termoregolazione + contabilizzaione | 2016-11-12
2.4.1 | problemi di download versione aggiornata | 2016-11-13
2.4.2 | problemi di download versione aggiornata | 2016-11-14
2.4.3 | variata annotazione circa il risparmio per termoregolazione | 2016-11-15
2.4.4 | variata annotazione circa il risparmio per contabilizzazione | 2016-11-22
2.4.5 | migliorate le verifiche su input dati | 2016-12-05
2.5 | aggiunto input del valore residuo termoregolazione | 2016-12-06
2.6 | aggiunte righe per inserimento eventuali altri flussi cassa | 2016-12-21
2.7 | errore nel calcolo del van per solo contabilizzazione | 2017-01-09
2.8 | variate annotazioni per migliorare comprensibilità | 2017-01-14
2.9 | variate annotazioni per migliorare comprensibilità indicizzati costi amministrativi | 2017-02-04
2.10 | variazioni di forma nel foglio avvertenze | 2017-02-09
2.11 | possibilità di variare % risparmio contabilizzazione | 2017-04-07
3.0 | sintetizzati i calcoli in un unico foglio; variate le annotazioni; non variati gli elementi dei calcoli | 2017-05-10
4.1 | scelta se considerare detrazion 50% | 2017-06-09
www.studiosaparo.it |  |  | info@studiosaparo.it

## calcolo VAN investimento
Studio Saparo
Contabi.van ©
Adeguamento DLgs 102-2014 e s.m.i. - Strumento per il calcolo della convenienza dell'investimento
Leggere, nella scheda introduzione, le avvertenze per un legale, corretto e prudente utilizzo dello strumento
Inserire i dati nelle celle a sfondo giallo
dati e risultati |  |  | anni | [9 empty] | note
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | periodo di valutazione dell'investimento come da DM 19-6-2009 - raccomandazioni ACE
parametri di riferimento | tasso di rendimento / costo opportunità | 1.5% | [10 empty] | si suggerisce di adottare zero per un calcolo conservativo, altrimenti il tasso medio delle ultime emissioni di BPT decennali
| inflazione annua prevista | 1.5% | [10 empty] | - attualmente 2% è il valore di riferimento (obiettivo BCE) - più basso è il valore, più conservativo è il risultato
| aumento annuo combustibile | 1% | [10 empty] | -se non si dispone di dati previsionali più attendibili, considerare uguale al tasso d'inflazione - più alto è il valore, più conservativo è il risultato
| spesa annua di combustibile | 36000 | [10 empty] | - indicare la spesa del solo consumo di combustibile - meglio se media attualizzata degli ultimi anni (per es. media 3 anni)
costi detraibili | progetto contabilizzazione |  | anni 1: -8000 | - costo come da preventivo progettista - comprende la stesura delle nuove tabelle condominiali
| costo impianto |  | anni 1: -22000 | - costo come da preventivo fornitore - comprensivo di prodotti, sistema di gestione, installazione prodotti e parametrizzazione del sistema di lettura
| manutenzione |  | -200 | -203 | -206.045 | -209.1357 | -212.2727 | -215.4568 | -218.6887 | -221.969 | -225.2985 | -228.678 | -costo come da preventivo fornitore (con IVA) - se non disponibile ipotizzare 1% del prezzo d'acquisto dei prodotti.
| detrazioni 50% | no | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - scegliere "no" nella generalità dei casi - scegliere "si" se si è certi che chi sostiene le spese possa detrarre le spese o praticare la cessione del credito; in tal caso i costi alle righe precedenti considerati detraibili al 50% in 10 anni
costi non detraibili | lettura periodica ripartitori |  | -1300 | -1319.5 | -1339.2925 | -1359.3819 | -1379.7726 | -1400.4692 | -1421.4762 | -1442.7984 | -1464.4404 | -1486.407 | - costi come da preventivo fornitore - se non disponibile ipotizzare € 5 / radiatore x 2 letture anno minimo
| costi amm. contabilizzazione |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | eventuali costi amministrativi qualora vi fossero più consuntivazioni di quelle attuali
entrate | valore residuo dei prodotti installati | 1300 | anni 10: 1508.7031 | - ipotizzare l'importo che un condominio può realizzare dalla vendita dei prodotti installatie. Cautelativamente può essere impostato massimo il 10% del prezzo d'acquisto.
altre entrate o uscite | [12 empty] | -importi annuali da inserire per eventuali correzioni dei dati nelle righe sovrastanti (per es. correzione manutenzione per periodi di garanzia dei prodotti) - i dati introdotti sono addendi nel calcolo del bilancio entrate / uscite
risparmi di energia | risparmio energia per termoregolazione | 10% | 3600 | 3636 | 3672.36 | 3709.0836 | 3746.1744 | 3783.6362 | 3821.4725 | 3859.6873 | 3898.2841 | 3937.267 | Nel caso di - sistema di regolazione già esistente in ogni locale (per es. valvole termostatiche) indicare 0% - altrimenti l'indice di risparmio energetico deve essere calcolato analiticamente, considerando le variazione dei rendimenti, secondo le norme UNI-TS 11300 Per una valutazione preliminare approssimata può essere impostato 10%
| risparmio energia per contabilizzazione | 10% | 3600 | 3636 | 3672.36 | 3709.0836 | 3746.1744 | 3783.6362 | 3821.4725 | 3859.6873 | 3898.2841 | 3937.267 | Nel caso - che non esista alcun tipo di contabilizzazione le norme UNI-TS 11300 indicano che è possibile considerare un risparmio di circa 10% - se già esiste un qualche tipo di contabilizzazione (per esempio contaore) si può inidicare 0% o prudentemente una percentuale più alta
risultati | bilancio entrate / uscite |  | -24300 | 5749.5 | 5799.3825 | 5849.6496 | 5900.3035 | 5951.3464 | 6002.7802 | 6054.6072 | 6106.8294 | 7668.1521 | somma mensili dei flussi di cassa
| pay back | 6 | -24300 | -18550.5 | -12751.1175 | -6901.4679 | -1001.1643 | 4950.182 | 10952.9622 | 17007.5694 | 23114.3988 | 30782.5509 | investimento vantaggioso
| VAN | 26348.9926
| TIR | 19.68%
Versione 4.1 del 9/6/2017
Verifica presenza di nuove versioni
www.studiosaparo.it | [12 empty] | info@studiosaparo.it
si | no